## EAST_2018
INSTRUMENTS | S/N | Length / Wire | Diagram depth (bottom) | Adjusted depth (sensor) | Instrument readings (depth, m) | Diff | Corrected depths | Inst offset
32" sphere |  | 2 | 23
chain |  | 1 | 24
SBE16 | 50214 | 1 | 25 | 24.5 |  | -24.5 | 24.5
chain |  | 0.5 | 25.5
wire |  | 5.5 | 31
SO | 4254 | 0 | 31 | 31 |  |  | 31
wire |  | 4 | 35 | [5 empty] | 42
SBE37 | 7289 | 0 | 35 | 35 | 36 | 1 | 35
SO | 4255 | 0 | 35 | 35 |  |  | 35
wire |  | 10 | 45
SO | 4256 | 0 | 45 | 45 |  |  | 45
wire |  | 10 | 55
SO | 4258 | 0 | 55 | 55 |  |  | 55
wire |  | 10 | 65
SO | 4259 | 0 | 65 | 65 |  |  | 65
wire |  | 2.5 | 67.5
5 GS |  | 5 | 72.5
AZFP | 55152 | 3 | 75.5 | 73 |  |  | 73
chain |  | 0.5 | 76
SBE37 | 7290 | 0 | 76 | 76 | 76.5 | 0.5 | 76
wire |  | 7 | 83
SO | 4284 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83
wire |  | 8 | 91
chain |  | 1 | 92
ADCP | 20262 | 3 | 95 | 93 | 88 | -5 | 93
chain |  | 1 | 96
SO | 4285 | 0 | 96 | 96 |  |  | 96
wire |  | 6 | 102
wire |  | 3 | 105
Sed trap | 12283-01 | 5 | 110 | 108 |  |  | 108
SBE37 | 7291 | 0 | 110 | 110 | 109.5 | -0.5 | 110
|  | 15 | 125
SO | 4286 | 0 | 125 | 125 |  |  | 125
|  | 15 | 140
SO | 4287 | 0 | 140 | 140 |  |  | 140
|  | 15 | 155
SO | 4288 | 0 | 155 | 155 |  |  | 155
|  | 15 | 170
SBE37 | 7292 | 0 | 170 | 170 | 168.5 | -1.5 | 170
chain |  | 2 | 172
6 GS |  | 2 | 174
AR | 861 | 1 | 175
chain |  | 6 | 181
anchor |  | 2 | 183
BOTTOM |  |  | 183 |  |  |  | 183
[6 empty] | 0 | m

## WEST_2018
INSTRUMENTS | S/N | Length / Wire | Diagram depth (bottom) | Adjusted depth (sensor) | Instrument readings (depth, m) | Diff | Corrected depths | Inst offset
32" sphere |  | 2 | 25.5
chain |  | 1 | 26.5
SBE37 + SUNA | 9382 | 1 | 27.5 | 27 | 26.5 | -0.5 | 26
chain |  | 0.5 | 28
wire |  | 5.5 | 33.5 | [5 empty] | 42
SO | 4196 | 0 | 33.5 | 33.5 |  |  | 32.5
wire |  | 4 | 37.5
SO | 4197 | 0 | 37.5 | 37.5 |  |  | 36.5
wire |  | 10 | 47.5
SO | 4198 | 0 | 47.5 | 47.5 |  |  | 46.5
wire |  | 9 | 56.5
SBE37 | 9395 | 0 | 56.5 | 56.5 | 56 | -0.5 | 55.5
wire |  | 1 | 57.5
SO | 4199 | 0 | 57.5 | 57.5 |  |  | 56.5
wire |  | 10 | 67.5
SO | 4200 | 0 | 67.5 | 67.5 |  |  | 66.5
wire |  | 2.5 | 70
5 GS |  | 5 | 75
AZFP | 55135 | 3 | 78 | 75.5 |  |  | 74.5
chain |  | 0.5 | 78.5
SBE37 | 7294 | 0 | 78.5 | 78.5 | 77 | -1.5 | 77.5
wire |  | 13 | 91.5
SO | 4201 | 0 | 91.5 | 91.5 |  |  | 90.5
wire |  | 1.5 | 93
chain |  | 1 | 94
ADCP | 10628 | 3 | 97 | 95 | 95 | 0 | 94
chain |  | 1 | 98
SO | 4216 | 0 | 98 | 98 |  |  | 97
wire |  | 6 | 104
wire |  | 3 | 107
Sed trap | 1234-02 | 5 | 112 | 110 |  |  | 109
chain |  | 0 | 112
SBE37 | 7295 | 0 | 112 | 112 | 110 | -2 | 111
SO | 4218 | 25 | 137 | 137 |  |  | 136
SO | 4220 | 25 | 162 | 162 |  |  | 161
SO | 4302 | 25 | 187 | 187 |  |  | 186
SBE37 | 9396 | 35 | 222 | 222 | 220 | -2 | 221
chain |  | 1 | 223
6 GS |  | 2 | 225
AR | 2328 | 1 | 226
chain |  | 6 | 232
anchor |  | 2 | 234
BOTTOM |  |  | 234 |  |  |  | 233
[6 empty] | -1 | m

## Sheet1
EAST
Deployed | 2018-06-20 12:00
Recovered | 2019-11-18 16:00 | TBC
Lat | 81° 18.1442' N
Lon | 31° 20.4941' E
Depth (corr) | 183 m
Depth | Instrument | S/N | Parameters |  |  |  |  | Interval | Data ok? | Comments
(m) |  |  | Temp | Press | Cond | Fluo | PAR | (HH:MM:SS)
24.5 | SBE16 | 50214 | X | X | X | X | X | 2 hours | TBC | TBC post-cruise (had run out of battery and could not be downloaded onboard)
24.5 | SUNA | 1030 | [5 empty] | 2 hours | TBC | TBC post-cruise
31 | SO | 4254 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
35 | SBE37 | 7289 | X | X | X |  |  | 6 minutes | Yes
35 | SO | 4255 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
45 | SO | 4256 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
55 | SO | 4258 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
65 | SO | 4259 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
73 | AZFP | 55152 | [5 empty] | 7 seconds | TBC | TBC post-cruise
76 | SBE37 | 7290 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
83 | SO | 4284 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
93 | ADCP | 20262 | [5 empty] | 20 minutes | Yes
96 | SO | 4285 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
108 | Sed trap | 12283-01 | X |  |  |  |  | variable | Yes
110 | SBE37 | 7291 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
125 | SO | 4286 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
140 | SO | 4287 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
155 | SO | 4288 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
170 | SBE37 | 7292 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
WEST
Deployed | 2018-06-22 12:00
Recovered | 2019-11-25 06:00 | TBC
Lat | 81° 02.0400' N
Lon | 18° 24.8400' E
Depth (corr) | 233 m
Depth | Instrument | S/N | Parameters |  |  |  |  | Interval | Data ok? | Comments
(m) |  |  | Temp | Press | Cond | Fluo | PAR | (HH:MM:SS)
26 | SBE37 | 9382 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
26 | SUNA | 1029 | [5 empty] | 2 hours | TBC | TBC post-cruise
32.5 | SO | 4196 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
36.5 | SO | 4197 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
46.5 | SO | 9198 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
55.5 | SBE37 | 9395 | X | X | X |  |  | 6 minutes | TBC | Suspected offset on conductivity sensor, TBC in post-processing
56.5 | SO | 4199 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
66.5 | SO | 4200 | X |  |  |  |  | 6 minutes | TBC | TBC (not downloaded or not backed up?)
74.5 | AZFP | 55135 | [5 empty] | 7 seconds | TBC | TBC post-cruise
77.5 | SBE37 | 7294 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
90.5 | SO | 4201 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
94 | ADCP | 10628 | [5 empty] | 20 minutes | Yes
97 | SO | 4216 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
109 | Sed trap | 1234-02 | [5 empty] | variable | Yes
111 | SBE37 | 7295 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes
136 | SO | 4218 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
161 | SO | 4220 | X |  |  |  |  | 12 minutes | Yes
186 | SO | 4302 | X |  |  |  |  | 6 minutes | Yes
221 | SBE37 | 9396 | X | X | X |  |  | 12 minutes | Yes